Catre: Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei
Referitor la: Reglemnetare preluare energie electrica produsa in perioada de proba a capacitatilor producatoare

Stimati domni,

Subscrisa ALPIENERGY SRL cu sediul în Municipiul Brăila, Șoseaua Râmnicul Sărat, nr. 86C, 52, Județul Brăila,  telefon 0745361156, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.: J9/127/2022, cod fiscal 4569734, prin asociat Popoaca Bogdan, prin prezenta, va rugam sa ne precizati regimul / reglementarea preluarii energiei electrica produsa in perioada de proba a capacitatilor producatoare.

Mentionam ca subscrisa a realizat o capacitate nouă de producere a energiei electrice – parc fotovoltaic cu o capacitate de 770 kW.

Dupa finalizarea lucrarilor de montaj, este necesara efectuarea de probe pentru punerea in functiune a capacitatii. 

Urmare a studierii reglementarii in vigoare nu am reusit sa identificam cadrul normativ incident acestei capacitati de producere a energiei electrice ce se caracterizeaza prin faptul ca este mai mica de 1 MW si nu necesita licenta de functionare. Am constatat ca Regulile aprobate prin Ordinul ANRE nr. 59/2015 au fost abrogate prin Ordinul 33/2021, iar actele normative care le-au abrogat nu mai reglementeaza ipoteza prevazuta de art. 
De asemenea, apreciem ca nu sunt aplicabile dispozitiile Regulamentului din 25 noiembrie 2020 de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 213/2020 -  art. 861 si urmatoarele, prin raportare la capacitatea de productie si obligatia de licentiere.

Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa ne precizati care este reglementarea/ regimul energiei electrice in perioada de proba, in conditiile in care probele nu se pot realiza decat in prin conectarea capacitatii de productie la reteuaua de distributie.

Va multumim anticipat si va rugam sa ne transmiteti raspunsul prin e-mail, la adresa: bogdan.popoaca@gmail.com
Cu stima,

ALPIENERGY SRL
prin Bogdan POPOACA
